## NASLOVNA
INVESTITOR: | OPĆINA NOVI GOLUBOVEC, Novi Golubovec 35, 49 255 Novi Golubovec
PONUDBENI TROŠKOVNIK
Zahvat u prostoru:
UREĐENJE CENTRA OPĆINE NOVI GOLUBOVEC

## TROŠKOVNIK
INVESTITOR: | OPĆINA NOVI GOLUBOVEC, Novi Golubovec 35, 49 255 Novi Golubovec
Red. br. | OPIS RADA | Jed. mj. | Količina | Jed. cij. | Ukupno | Jednakovrijednost
NAPOMENA: Kod svih radova Izvođač je dužan držati se važećih zakona i propisa iz pojedine grupe radova, tehničkih uputa pojedinih proizvođača, koji moraju biti u skladu sa HRN i EU normama. Umjesto svih navedenih normi mogu biti primijenjene jednakovrijedne norme! Nužno je osigurati da se moraju poduzeti mjere za smanjenje emisije buke, prašine i onečišćujućih tvari tijekom građevinskih radova. Svi izvođači radova su dužni osigurati da građevinski dijelovi i materijali koji se koriste u obnovi zgrade ne sadrže azbest niti tvari koje izazivaju veliku zabrinutost, kako je utvrđeno na temelju popisa tvari za koje je potrebno odobrenje iz Priloga XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006. Svi izvođači radova moraju osigurati da građevinski dijelovi i materijali korišteni u zgradi koji mogu doći u kontakt sa stanarima emitiraju manje od 0,06 mg formaldehida po m³ materijala ili komponente i manje od 0,001 mg, kategorija 1A i 1B kancerogeni hlapljivi organski spojevi po m³ materijala ili komponente, nakon ispitivanja u skladu s CEN / TS 16516 i ISO 16000-3 ili drugim usporedivim standardiziranim uvjetima ispitivanja i metodom određivanja. Od gospodarskih subjekata koji izvode kapitalne radove zahtjeva se kako moraju osigurali da će najmanje 70% (težine) neopasnog građevinskog otpada i otpada od rušenja (isključujući prirodno nastali materijal naveden u kategoriji 17 05 04 na Europskom popisu otpada koji je uspostavljen Odlukom 2000/532/EZ) nastalom na gradilištu biti pripremljeno za ponovnu uporabu, recikliranje i oporabu drugog materijala, uključujući postupke zatrpavanja otpadom koji zamjenjuje druge. Kod kalkuliranja cijena za pojedine radove izvođač mora uzeti u obzir sve faze radova, sve potrebne elemente i radnje koji čine tehnološku cjelinu izvedbe, jer se VTR neće priznavati zbog nepotpune kalkulacije cijene. Cijena kompleta odnosi se na završno ugrađenu stavku, uključivo sve materiijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potreban rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
1 | KRAJOBRAZNO UREĐENJE
1.1 | OZELENJIVANJE POVRŠINA
1.1.2 | PLODNO TLO U DEBLJINI 10cm
Dobava dijela plodne zemlje, nasipavanje, razastiranje i planiranje humusnog plodnog tla u debljinmi od 10cm, a sve na površine. Upotrijebiti čisti humusni materijal sačuvan od iskopa (40%), a dio (60%) dopremljen s pozajmišta, bez primjese granja, korjenja, kamenih i drugih materijala koji ne pogoduju razvoju vegetacijske zaštite. U jediničnu cijenu je uključen kompletan materijal i rad i sve ostalo potrebno za funkcionalnu izvedbu i za potpuno dovršenje stavke.
Obračun radova:
| Po m³ isplaniranog plodnog tla. | m³ | 15 |  | 0
1.1.3 | HUMUSNO - TRESETNI SUPSTRAT/GLINENE GRANULE
Dobava i doprema humusno - tresetnog supstrata za sadnju drveća, grmlja i biljaka penjačica (50 litara za drveće, 15 litara za nisko grmlje). Dobava i doprema glinenih granula 8/16 za funkcionalno sakupljanje vlage oko drveća (60 litara za drveće). U jediničnu cijenu je uključen kompletan materijal i rad i sve ostalo potrebno za funkcionalnu izvedbu i za potpuno dovršenje stavke.
Obračun radova:
| Po litri glinenih granula 8/16. | l | 420 |  | 0
| Po litri supstrata. | l | 1700 |  | 0
1.2 | SADNJA BILJAKA
1.2.1 | SADNJA DRVEĆA
Iskop jame veličine 90x80x80cm. Ispuna zemljom, humusno - tresetnim supstratom 50 litara po sadnici, sadnja sadnice, primjena startnog gnojiva 25 dkg, kolčenje okruglim drvenim kolcima ØI 6X250 MM (2 kolca okomito) i vezanje gurtnom. Izrada zdjelice. Jednokratno zalijevanje. Sve postavno, u stavku nisu uključeni sadnica i humusno tresetni supstrat. U jediničnu cijenu je uključen kompletan materijal i rad i sve ostalo potrebno za funkcionalnu izvedbu i za potpuno dovršenje stavke.
Obračun radova:
| Po komadu zasađene sadnice. | kom | 7 |  | 0
1.2.2 | SADNJA GRMLJA
Iskop jame veličine 30x30x30cm. Ispuna zemljom i humusno - tresetnim supstratom 15 litara po sadnici. Sadnja biljke, primjena startnog gnojiva 10 dkg i jednokratno zalijevanje. Sve postavno, u stavku nisu uključeni sadnica i humusno tresetni supstrat. U jediničnu cijenu je uključen kompletan materijal i rad i sve ostalo potrebno za funkcionalnu izvedbu i za potpuno dovršenje stavke.
Obračun radova:
| Po komadu zasađene sadnice. | kom | 90 |  | 0
1.3 | MALČ POVRŠINA / AGREGATI
1.3.1 | Nakon priprema svih površina za sadnju (nakon obrade zemlje, grubog ravnanja i finog planiranja) na površine se nabavlja, doprema i postavlja prostirka za tlo - agrotekstil sa učvršćivanjem u tlo sa klinovima. U stavci predvidjeti potreban rad i materijal za rezanje prostirke za tlo prilikom sadnje ili postavljanje agrotekstila krojenjem nakon sadnje. Nabava, doprema i postavljanje PVC uloška - rešetke za stabilizaciju kamenog materijala na površine koja se obračunava prema niže specificiranom materijalu. Nabava, doprema i razastiranje sitnog (4mm do 8mm) dekorativnog kamenog materijala. Nabava, doprema i razastiranje treset dekorativne kore 25-40. Na mjesitima gdje je potrebno odvojiti agregate od druge površine postavlja se PVC rubnjak. Nabava, doprema i postava posude za bilje Geli Okrugla Palermo (vanjska dimenzija cca. Ø70xV520mm) plastika, terakota. U jediničnu cijenu je uključen kompletan materijal i rad i sve ostalo potrebno za funkcionalnu izvedbu i za potpuno dovršenje stavke.
Obračun radova:
Po komadu dobavljene i ugrađene opreme prema specifikaciji.
| Prostirka za tlo - agrotekstil | m² | 150 |  | 0
| Rubnjak PVC | m' | 70 |  | 0
| Klin za pričvršćivanje prostirke za tlo i PVC rubnjaka | kom | 400 |  | 0
| PVC uložak-rešetka za stabilizaciju kamenog materijala | m² | 42 |  | 0
| Dekorativni kamen - (4mm do 8mm) sitni | m³ | 2.1 |  | 0
| Treset dekorativna kora 25-40 | l | 4500 |  | 0
| Posude za bilje Geli Okrugla Palermo (vanjska dimenzija Ø70xV520mm) plastika,terakota | kom | 2 |  | 0
1.4 | URBANA OPREMA
1.4.1 | KRUŽNA KLUPA ZA SJEDENJE
Dimenzije (DxVxŠ): 2420x440mmx550mm Masa: 230 kg Montaža: na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj koju treba uračunati u cijenu stavke opreme te prije montaže urbane opreme dogovoriti i uskladiti s proizvođačem opreme kao i ostalim izvođačima na objektu. Klupa za sjedenje jednostavnog dizajna, bez naslona namjenjena za postavu oko drveta. Klupa je u potpunosti izrađena od tropskog drva i riječnog šljunka. Stavka uključuje sve potrebno za izvođenje do kompletno završene i ugrađene stavke. Cijena se odnosi na završno ugrađenu stavku, uključivo sve materiijale koji se ugrađuju i koriste, sav potreban rad na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih.
Obračun radova:
| Po komadu. | kom | 3 |  | 0
1.4.2 | KOŠ ZA PARK SA POKROVOM I PEPELJAROM
Dimenzije (ØxV): 600x1060mm Masa: 100 kg Zapremnina:70 L Montaža: na pripremljenu betonsku podlogu ili temelj koju treba uračunati u cijenu stavke opreme te prije montaže urbane opreme dogovoriti i uskladiti s proizvođačem opreme kao i ostalim izvođačima na objektu Koš za park izrađen od armiranog betona i kvalitetne praškasto obojenog poklopca. Vreća za smeće je postavljena preko posebnog nosaća kako njezin rub nebi bio vidljiv izvana. Na dnu kante se mogu pohraniti rezervne vrečice, tako da su uvijek pri ruci. Dolazi u verziji sa pepeljarom. Dozvoljeno odstupanje +/- 5% kod dimenzija urbane opreme. Cijena se odnosi na završno ugrađenu stavku, uključivo sve materiijale koji se ugrađuju i koriste, sav potreban rad na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih.
Obračun radova:
| Po komadu. | kom | 2 |  | 0
| KRAJOBRAZNO UREĐENJE UKUPNO |  |  |  | 0
2 | DOBAVA SADNICA
2.1 | DOBAVA SADNICA DRVEĆA
Dobava sadnica drveća prema priloženoj specifikaciji. Sve sadnice treba dobaviti iz rasadnika, sadnice moraju biti propisno školovane, imati oznaku vrste i certifikat o zdravstvenom stanju. Sadnice moraju biti stručno izvađene u rasadniku, pripremljenje za transport i u propisnom vremenu zasađene. Radove oko sadnje i održavanja sadnica može obavljati samo stručna radna organizacija sa adekvatnom radnom snagom. U jediničnu cijenu je uključen kompletan materijal i rad i sve ostalo potrebno za funkcionalnu izvedbu i za potpuno dovršenje stavke.
Obračun radova:
Po komadu dobavljene sadnice prema specifikaciji.
| D.ACER PALM. "BLOODGOOD" 100-12 CRVENI JAVOR MALI balirano/u tegli, visine do 100cm, pravilno formirane krošnje. | kom | 2 |  | 0
| ACER PALM. "CRIMSON SENTRY " 10/12 CRVENI JAVOR VELIKI balirano/u tegli, visine do 200cm, pravilno formirane krošnje. | kom | 1 |  | 0
| D.ACER PALM. "GLOBOSUM" 8/10 BAGREM balirano/u tegli, visine do 200cm, pravilno formirane krošnje. | kom | 4 |  | 0
2.2 | DOBAVA SADNICA GRMLJA
Dobava sadnica gmlja prema priloženoj specifikaciji. Sve sadnice treba dobaviti iz rasadnika, sadnice moraju biti propisno školovane, imati oznaku vrste i certifikat o zdravstvenom stanju. Sadnice moraju biti stručno izvađene u rasadniku, pripremljenje za transport i u propisnom vremenu zasađene. Radove oko sadnje i održavanja sadnica može obavljati samo stručna radna organizacija sa adekvatnom radnom snagom. U jediničnu cijenu je uključen kompletan materijal i rad i sve ostalo potrebno za funkcionalnu izvedbu i za potpuno dovršenje stavke.
Obračun radova:
Po komadu dobavljene sadnice prema specifikaciji.
| D.FESTUCA GLAUCOLA-MODRA TRAVA posuda C1 | kom | 10 |  | 0
| D.LAVANDA ANG."HIDCOTE"-LAVANDA posuda C1.5 | kom | 40 |  | 0
| D.RUSMARINUS OFFICINALIS 15-20 - RUŽMARIN posuda C2 | kom | 40 |  | 0
| DOBAVA SADNICA UKUPNO |  |  |  | 0
3 | PJEŠAČKE POVRŠINE
3.1 | ŠIROKI ISKOP
Strojni široki iskop tla, skidanje humusa te odvoz na deponij (s prijevozom na trajno odlagalište). Stavka obuhvaća široki iskop s ručnim dotjeravanjem, utovar, odvoz na trajno odlagalište i sve troškove odlaganja. Obračun po m3 iskopa, mjereno u sraslom stanju.
Obračun radova:
| Po m³ isplaniranog tla. | m³ | 4.03 |  | 0
3.2 | UREĐENJE TEMELJNOG TLA POLAGANJEM GEOTEKSTILA
Uređenje temeljnog tla i posteljice za potrebe pješačkih površina mase 300 gr/m2. Uređenje temeljnog tla i posteljice polaganjem geotekstila načina ugradnje (preklapanjem, zavarivanjem ili šivanjem) te kakvoće prema projektu, na prethodno poravnato tlo. Obračun je prema stvarnoj površini tla na koji je položen geotekstil (preklopi se ne uračunavaju) u četvornim metrima. U cijenu je uključen sav rad, nabava geotekstila i materijala za poravnavanje te ostalog potrebnog materijala, transporti i oprema za pripremu podloge i polaganje geotekstila.
Obračun radova:
| Obračun je po m2 površine prekrivrene geotekstilom. | m² | 7 |  | 0
3.3 | IZRADA NOSIVOG SLOJA OD KAMENOG MATERIJALA
Izrada nosivog od drobljenog kamenog materijala, najvećeg zrna 63 mm, debljine 30 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
Obračun radova:
| Po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 2.01 |  | 0
3.4 | UGRADNJA RUBNJAKA
Ugradnja rubnjaka po izboru investitora u podložni i obložni beton. Obračun je po m' izvedenog rubnjaka, a u cijeni je uključena nabava i doprema predgotovljenih elemenata i betona, privremeno uskladištenje i razvoz, svi prijevozi i prijenosi, priprema podloge, rad na ugradnji s obradom sljubnica, njega betona te sav potreban dodatni rad, oprema i materijal što je potreban za potpuno dovršenje stavke.
Obračun radova:
| Po m' ugrađenog rubnjaka. | m' | 19.5 |  | 0
3.5 | IZRADA PODLOŽNOG SLOJA OD DROBLJENOG KAM. MATERIJALA
Izrada nosivog sloja od drobljenog kamenog materijala, granulacije 0-31.5 mm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu.
Obračun radova:
| Po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 8.83 |  | 0
3.6 | BETONSKI OPLOČNICI
Postavljanje tipskih betonskih elemenata uključivo s izradom podloge, na podlogu od pijeska ili kamene sitneži granulacije 2-4 mm debljine 3-5 cm u odabiru investitora. Fuge je potrebno ispuniti kvarcnim pijeskom do potpune ispunjenosti, a gotovu površinu nabiti vibro nabijačima s gumenim oblogom. Jedinična cijena obuhvaća nabavu, prijevoz i polaganje betonskih elemenata te sav ostali rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Dozvoljeno odstupanje od dimenzija +/- 5%.
Obračun radova:
| Obračun je po m2 opločene površine. | m² | 176.73 |  | 0
| PJEŠAČKE POVRŠINE UKUPNO |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
INVESTITOR: | OPĆINA NOVI GOLUBOVEC, Novi Golubovec 35, 49 255 Novi Golubovec
PONUDBENI TROŠKOVNIK
UREĐENJE CENTRA OPĆINE NOVI GOLUBOVEC
REKAPITULACIJA
1 | KRAJOBRAZNO UREĐENJE |  | 0
3 | PJEŠAČKE POVRŠINE |  | 0
UKUPNO : |  | 0
| PDV 25% | 0
| SVEUKUPNO (1+3): | 0
2 | DOBAVA SADNICA |  | 0
UKUPNO : |  | 0
| PDV 5% | 0
| SVEUKUPNO (2): | 0
| SVEUKUPNO (1+2+3): | 0